MGOKiS.271.3.2020 Załącznik nr 7 do SIWZ

**Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – dotyczy części 4 zamówienia pn. „Dostawa i montaż wyposażenia Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Zagórzu”**

1. **Brama 1 sztuka** 7,7m szerokości x 4,6m wysokości Q290 (50x3, 25x2)

- 2 szt. - box corner Q290 (50x3, 25x2) 292mm

- 2 szt.- stopa konstrukcyjna aluminiowa 500x500x8mm

Montaż bramy odbędzie się bezpośrednio stawiając bramę w świetle sceny na posadzce, górą

kotwiąc ją do ściany.

2. **Brama 1 sztuka** 8,4m szerokości x 6,0m wysokości Q290 (50x3, 25x2)

- 2 szt. - box corner Q290 (50x3, 25x2) 292mm

- 2 szt.- stopa konstrukcyjna aluminiowa 500x500x8mm

Montaż bramy odbędzie się bezpośrednio stawiając bramę w tylnej części sceny na posadzce,

górą kotwiąc ją do ściany.

3. **Słupek 2 sztuki** 1,5 m wysokości **TRISYSTEM** 290-T (50x2, 20x2)

**Słupki będą montowane do ściany na widowni.**

4. **Słupek 4 sztuki** 1,5 m wysokości. **TRISYSTEM** 290-T (50x2, 20x2)

- 8 szt.- stopa konstrukcyjna aluminiowa 500x500x8mm (góra i dół)

Słupki będą ruchome stawiane na scenie .